FICHE EUROPHARMAT 
DISPOSITIF MEDICAL

	INTITULE DU DISPOSITIF MEDICAL
	Sonde laser courbée éclairante 25G 

55.69.25P


Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une famille de DM

	1.    RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L’ENTREPRISE


	   Date de mise à jour : 22/10/2021
   Date d’édition : 13/08/2019

	
	1.1
	Nom : BAUSCH & LOMB FRANCE
	

	
	1.2
	Adresse complète :

416 rue Samuel Morse CS79005

34967 Montpellier Cedex 2
	Tel: 04 67 12 30 30    Fax : 04 67 12 33 30

e-mail : infochirurgie@bausch.com
Site internet : www.bausch-chirurgie.fr


	
	1.3
	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Mary EMERAUX

	Tel : 04 67 12 30 59

e-mail : materiovigilance-france@bausch.com


	2. Informations sur dispositif ou équipement

	
	2.1
	Dénomination commune : Sonde laser courbée éclairante 25G



	
	2.2
	Dénomination commerciale : Sonde laser courbée éclairante en 25G - 55.69.25P


	
	2.3
	Code Classification CLADIMED :   S50AD02


	
	2.4
	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : 

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1


	
	2.5
	Classe du DM : IIa
Organisme Notifié : BSI Group The Netherlands CE 2797
Certificat CE : CE 02231 – 26-05-2024
Fabricant du DM : 
Synergetics Inc. 3845 Corporate Centre Drive O’Fallon, Missouri 63368 USA


	
	2.6
	Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) : 
- Extension de la fibre laser de 2,5mm
- Courbe à 37°
- Mode d’éclairage allongée
-Instrument à usage unique

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]




	
	2.7
	Références Catalogue : peut être relié au point 2.8 : selon fiche technique

Pour chaque référence préciser :

	
	
	REFERENCE : 55.69.25P
               Conditionnement / emballages

	
	
	               UCD (Unité de Commande) :

                     CDT (Multiple de l’UCD) :

               QML (Quantité minimale de livraison) :
	12
	UNITES
	

	
	
	
	1
	CARTON
	

	
	
	
	1
	CARTON
	

	
	
	                        Descriptif de la référence : 

	
	
	
	Sonde laser courbée éclairante 25G
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	                                                                                               
	

	
	
	                        Caractéristiques de la référence : 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	                           Etiquetage : copie (fac-similé du modèle d’étiquetage) / Sur demande 


	
	2.8
	Composition du dispositif et Accessoires :

ELEMENTS :                                 MATERIAUX :



	
	
	
	Manche
	
	ABS et PVC
	

	
	
	
	Extrémité 
	
	Acier inoxydable 304
	

	
	
	
	Tubulure intérieur 
	
	Titane de nickel
	

	
	
	
	Fibre optique 
	
	Noyau fibre optique-silice en verre
	

	
	
	
	Emballage 
	
	PVC
	

	
	
	   Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

· Absence de latex

· Absence de phtalates (DHP)

· Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …)

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation 

Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment)



	3. Procédé de stérilisation :
	

	
	
	DM stérile :                   OUI          Emballé individuellement – usage unique          
Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène
Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s’il y a lieu.

	4. Conditions de conservation  et de stockage
	

	
	
	Conditions normales de conservation & de stockage : cf. étiquetage
Précautions particulières : N/A
Durée de la validité du produit : cf. étiquetage
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu : N/A

	5. Sécurité d’utilisation
	

	
	
	 Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d’utilisation ou notice d’information.

Préciser si le dispositif est radiodétectable/IRM compatible. N/A

	6. Conseils d’utilisation
	

	
	6.1
	Mode d’emploi : Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s’il y a lieu), en particulier pour l’ancillaire s’il y a lieu  

	
	6.2
	Indications : (destination marquage CE)
La sonde laser courbée éclairante en 25G de Synergetics® est un système de fibre optique laser à usage unique destiné à être utilisé avec les lasers compatibles supportant l’endophotocoagulation intraoculaire. Elle transmet la lumière laser vers la zone focale désirée.

Les indications incluent mais sans y être limitées, traitement de la rétinopathie diabétique proliférante, prolifération vitréo-rétinienne, décollements de rétine, déchirures rétiniennes, trous rétiniens, etc. Cet appareil transmet l’énergie laser vers le tissu cible, causant ainsi la photocoagulation. 

	
	6.3
	Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu)

	
	6.4
	Contre- Indications :

Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu)



	7. Etiquetage et traçabilité
	

	
	
	 Préciser le support de traçabilité (code barres…) et son type : Code barre 
La structure et la composition du code barre seront indiquées dans l'ordre d'affichage.

	8. Informations complémentaires sur le produit
	

	
	
	 Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l’opérateur, etc) … :

Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.


P:\MKTG CAT-VR\12- PRODUITS\1- FICHES PRODUITS et TECHNIQUE\EUROPHARMAT\Fiches Techniques\WORD\FTE 55.26.25 [08-19].doc
2/2






